## 積算書
工事名 |  | ： | 西興部村バイオガスプラント再生敷料製造施設他整備工事
工 種・種 別・細 目 |  |  |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
[5 empty] | 1 | 式
再生敷料生産工
[5 empty] | 1 | 〃
固液分離機装置工 | 敷料製造機器設置工
[5 empty] | 1 | 〃
装置本体 |  |  |  | BBP400 10㎥/日又は EYS BC14 10㎥/日と同等品
[5 empty] | 1 | 基
下段コンテナ（必要に応じて） |  |  |  | 装置本体コンテナ同寸
[5 empty] | 1 | 〃
階段（必要に応じて） |  |  |  | 昇降用階段・ステージ他
[5 empty] | 1 | 〃
排出コンベア
[5 empty] | 1 | 〃
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄその他材料費
[5 empty] | 1 | 式
設置費 | [9 empty] | 50tﾗﾌﾀｰ他
[5 empty] | 1 | 〃
糞尿配管設備工
[5 empty] | 1 | 〃
配管材料費
[5 empty] | 1 | 〃
配管手間
[5 empty] | 1 | 〃
機械設備工
[5 empty] | 1 | 〃
機械材料費
[5 empty] | 1 | 〃
機械設置手間
[5 empty] | 1 | 〃
2
工種・種別・細目 |  |  |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備工
[5 empty] | 1 | 式
材料費
[5 empty] | 1 | 〃
施工手間
[5 empty] | 1 | 〃
余剰バイオガス有効活用設備工
[5 empty] | 1 | 式
1.発電機設置工
[5 empty] | 1 | 〃
造成工
[5 empty] | 1 | 〃
発電機 |  |  |  | BP25D2Z-TFJG 停電時対応機 2台
[5 empty] | 1 | 式
ガスブースター |  |  |  | 28m3/h 0.4ｋｗ
[5 empty] | 1 | 〃
脱硫装置 |  |  |  | （酸化鉄850kg）
[5 empty] | 1 | 〃
2.貯湯タンク設置工
[5 empty] | 1 | 〃
給水工
[5 empty] | 1 | 〃
貯湯タンク上屋
[5 empty] | 1 | 棟
貯湯タンク |  |  |  | V=30m3 有効V=21m3
[5 empty] | 1 | 〃
貯湯タンク 加温ヒーター接続加工費
[5 empty] | 1 | 〃
貯湯タンク加温ヒータ |  |  |  | 日本ヒーター PLCT5型-3355Ｇ
[5 empty] | 1 | 〃
温水循環ポンプ |  |  |  | 200Ｌ/min 既存発酵槽熱源系統 貯湯タンク～熱交換器用
[5 empty] | 1 | 〃
3
工種・種別・細目 |  |  |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
温水循環ポンプ |  |  |  | 190Ｌ/min ハウスファンコイル循環
[5 empty] | 1 | 式
熱交換器 |  |  |  | （ヤンマーエンジン系統）
[5 empty] | 1 | 〃
温水循環ポンプ |  |  |  | 100Ｌ/min 発電P1～熱交換器用
[5 empty] | 1 | 〃
温水循環ポンプ |  |  |  | 100Ｌ/min 発電P2～熱交換器用
[5 empty] | 1 | 〃
熱交換器 |  |  |  | （既存発酵槽熱源系統）
[5 empty] | 1 | 〃
温水循環ポンプ |  |  |  | 100Ｌ/min 既存発酵槽熱源～熱交換器用
[5 empty] | 1 | 〃
管路土工
[5 empty] | 1 | 〃
3.電気設備工
[5 empty] | 1 | 式
発電機から整備機器電気工事費
[5 empty] | 1 | 〃
分電盤設置工事費
[5 empty] | 1 | 〃
キュービクル
[5 empty] | 1 | 〃
基礎工事等
[5 empty] | 1 | 〃
4.配管工
[5 empty] | 1 | 〃 |  |  |  | 温水・ガス・電気含む
5.その他部品等
[5 empty] | 1 | 〃 |  |  |  | 発電・タンク・電気含む
その他 試運転調整費
[5 empty] | 1 | 〃 |  |  |  | 全体に係る
直接工事費
[5 empty] | 1 | 式
現場経費
[5 empty] | 1 | 〃
4
工種・種別・細目 |  |  |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費
[5 empty] | 1 | 式
現地調査費 |  |  |  | 調査・資料作成費他
[5 empty] | 1 | 〃
設計費
[5 empty] | 1 | 〃
工事価格
[5 empty] | 1 | 〃 |  | 0
消費税相当額
[5 empty] | 10 | %
請負金額
[5 empty] | 1 | 〃